Об усилении надзора за соблюдением температурного режима на социальных объектах

Шумихинский территориальный отдел Управлением Роспотребнадзора по Курганской области осуществляется еженедельный мониторинг за соблюдением температурного режима в образовательных учреждениях.

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-общеобразовательных организациях» здания дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций должны быть оборудованы системами централизованного отопления и вентиляции.

Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением.

Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы, конструкция которых не имеет защитных устройств, следует ограждать съемными решетками, разрешенными к применению в установленном порядке.

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене.

Температура воздуха в помещениях дошкольной образовательной организации должна составлять:

в приемных, игровых

ясельных групп (1-3 лет) – 22-24оС,

дошкольных групп (3-7 лет) – 21-23оС,

в спальнях – 19-20оС,

в туалетных

ясельных групп (1-3 лет) – 22-24оС,

дошкольных групп (3-7 лет) – 19-20оС.

Температура воздуха в помещениях общеобразовательной организации должна составлять:

в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, гардеробе – 18-24оС,

в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских – 17-20оС,

в раздевальных комнатах спортивного зала - 20-22оС,

в санитарных узлах и комнатах личной гигиены - 19-21оС.

Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей.

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводят в отсутствие детей и заканчивают в дошкольных организациях за 30 мин. до их прихода с прогулки или занятий.

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2-40 С.

Контроль за температурным режимом в помещениях с пребыванием детей осуществляет администрация образовательной организации. В случае снижения температуры воздуха администрацией образовательной организации должны быть приняты меры по выявлению и устранению причины нарушения температурного режима. Детский сад (школы) или отдельные группы (кабинеты), в которых выявлено несоблюдение температурного режима, приостанавливаются по решению администрации образовательного учреждения до нормализации температуры в помещениях.

В случае выявления снижения температуры воздуха в помещениях детского сада или школы родителям, в первую очередь необходимо обратиться за разъяснениями к администрации учреждения. При отсутствии каких-либо действий со стороны администрации по устранению причины несоблюдения температурного режима граждане могут направить письменное обращение по фактам нарушений в Шумихинский территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Курганской области по адресу: г. Шумиха, ул. Спартака,1  получить консультацию по данному вопросу можно по телефонам: Шумиха, Альменевский район -  8(35245) 2-09-10 г. Щучье, рп. Мишкино – 8 (35 244) 3 -71- 84; г.; с. Сафакулево – 8 (35 243) 2- 97- 93, Куртамыш – 8 (35 249) 2-14-17.